## 医院科室人员房屋设备等配置表（附二级综合医院基本标准）
医院科室人员房屋设备等配置表（附二级综合医院基本标准）
序号 | 事项 |  | 实际情况 | 参考标准 | 是否达标 | 问题 | 原因 | 改进措施 | 责任人 | 完成时间
1 | 一、床位 |  | 250 | 住院床位总数100张至499张 | 达标
2 | 二、科室设置 | 1、临床科室 | 有急诊科、内科（内儿科、老年医学科、内二科）外科（外一科含皮肤科、外二科）、妇产科、五官科（眼耳鼻喉）、医疗美容科、口腔科、ICU、麻醉科、中医科、血透科 | 至少有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科，皮肤科可并入内科或外科，附近已有传染病医院的，根据当地《医疗机构设置规划》可不设传染科； | 不达标 | 没有独立的儿科 | 没有儿科医师
3 |  | 2、医技科室 | 药剂科、检验科、放射科、心电科、手术室、内镜中心、病理科、康复科、消毒供应室、病案室 | 至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库（可与检验科合设）、理疗科、消毒供应室、病案室。 | 达标
4 | 三、人员 | （一）每床配备卫生技术人数 | 每床配备0.884名卫生技术人员。（医66、护113、技42） | 每床至少配备0.88名卫生技术人员； | 达标
5 |  | （二）每床配备护士人数 | 每床配备0.45名护士（护113） | 每床至少配备0.4名护士； | 达标
6 |  | （三）具有副主任医师以上职称的医师人数 | 10 | 至少有3名具有副主任医师以上职称的医师。 | 达标
7 |  | （四）各专业科室具有主治医师以上职称的医师人数 | 急诊科、ICU、血透科无专职医师、五官科无主治医师，其他科每科至少有1名主治以上职称医师（内儿科老年医学科2、内二科2、妇产科3、外一科4、外二科2、口腔科1、麻醉科1、中医科1、康复科1、医疗美容科1）。 | 各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师 | 不达标 | 没有按标准配置 | 人力资源缺乏
8 | 四、房屋 | （一）每床建筑面积 | 12749.34/250=51 | （一）每床建筑面积不少于45平方米； | 达标
9 |  | （二）病房每床净使用面积 | 6X3.6/3=7.2 | （二）病房每床净使用面积不少于5平方米； | 达标
10 |  | （三）日平均每诊人次占门诊建筑面积 | 3996/140=28.54 | （三）日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于3平方米。 | 达标
11 | 五、设备 | （一） 基本设备 | 1、无万能手术床、无多功能抢救床、无冲洗车、无冷冻切片机。 2、钾钠氯分析仪、分析天平、干燥箱已坏。 3、无手套烘干上粉机、无蒸馏器、无净化台、无干燥箱。 其他均满足。 | 给氧装置 呼吸机 电动吸引器 自动洗胃机 心电图机 心脏除颤器 心电监护仪 多功能抢救床 万能手术床 无影灯 麻醉机 胃镜 妇科检查床 冲洗车万能产床 产程监护仪 婴儿保温箱 裂隙灯 牙科治疗椅 涡轮机 牙钻机 银汞搅拌机 显微镜 电冰箱 恒温箱 分析天平 X光机 离心机 钾钠氯分析仪 尿分析仪 B超 冷冻切片机 石蜡切片机 敷料柜 洗衣机 器械柜 紫外线灯 手套烘干上粉机 蒸馏器 高压灭菌设备 下收下送密闭车 常水、热水、净化过滤系统 冲洗工具 净物存放、消毒灭菌密闭柜 热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱） | 不达标 | 配置不到位
12 |  | （二）病房每床单元设备 | 无床头信号灯、无病员服 其他均满足。 | 除增加床头信号灯1台外，其他与一级综合医院相同（床 1张、床垫 1至2条、被子 1至2条、褥子 1至2条、被套 2条、床单 2条、枕芯 2个、枕套 4个、床头柜 1个、暖水瓶 1个、面盆 2个、痰盂或痰杯 1个、病员服 2套） | 不达标 | 配置不到位
13 |  | （三）有与开展的诊疗科目相应的其他设备 | 有 | 无要求 | 达标